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Пожарная безопасность: что ВАЖНО знать работодателю. 

Проверки пожарной безопасности - это не самые приятные моменты в жизни любого руководителя и иных ответственных лиц за пожарную безопасность в организации (в учреждении, на предприятии). Чтобы проверка закончилась без неприятных последствий, нужно к ней заранее подготовиться. Чтобы подготовиться к проверке, нужно знать, что и как будут проверять представители государственного пожарного надзора.
«Обеспечение ПБ: мероприятия, документы»
Чтобы обеспечить пожарную безопасность на предприятии (в организации), вам нужно соблюсти необходимые требования и предпринять меры, которые указаны в нормативных актах. 

 перечень документов, содержащих Нормы и правила ПБ. КонсультантПлюс:
Справочная информация  Государственный контроль. Технические нормы и правила  Пожарная безопасность.  

1. Какие мероприятия обеспечат пожарную безопасность в организации
Нормативные акты предусматривают большое количество мер пожарной безопасности. Однако вас будет касаться лишь часть этих требований. Точный перечень мер зависит от вашей ситуации, в первую очередь от особенностей объекта (например, здания), а также сферы деятельности вашей организации. Рекомендуем вам сначала сосредоточиться на выполнении наиболее важных требований.

1.1. Какие требования по обеспечению пожарной безопасности следует выполнить в первую очередь
Чтобы подготовиться к проверке пожарной безопасности, в первую очередь проконтролируйте:
1) соблюдение мер по безопасной эвакуации людей при пожаре:
- разработаны ли планы эвакуации при пожаре;
- соблюдаются ли требования к эвакуационным выходам и эвакуационным путям;
2) наличие знаков пожарной безопасности;
3) наличие, состояние и места размещения первичных средств пожаротушения (в том числе огнетушителей, пожарных кранов, шкафов и щитов);
4) соблюдены ли требования к пожарной технике (пожарной сигнализации, системам автоматического пожаротушения);
5) как организованы обучение и проверка действий персонала:
- проводятся ли противопожарные инструктажи;
- организовывается ли дополнительное профобразование в области пожарной безопасности;
- устраиваются ли противопожарные тренировки;
6) соблюдение требований к имеющимся у вас пожарным лестницам, противопожарным дверям, проездам, пожарным гидрантам, наружному пожарному водопроводу.
· Постановление Правительства N1479, которое утвердило новые правила противопожарного режима в новой редакции от 01.02.2024г.

2. Какие документы подтверждают соблюдение требований пожарной безопасности

При выполнении требований по пожарной безопасности вам нужно будет составить ряд документов. Вы должны быть готовы предъявить их при пожарной проверке, чтобы подтвердить, что приняли все необходимые меры.
В первую очередь обратите внимание на следующие документы:
1) декларацию пожарной безопасности;
2) приказ о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность;
3) инструкцию о мерах пожарной безопасности;
4) план эвакуации при пожаре;
5) документы по пожарной сигнализации (договоры на монтаж, акты выполненных работ на монтаж и техническое обслуживание, лицензии подрядчиков, график обслуживания и планового ремонта, акты проверок, сертификаты соответствия);
6) документы по автоматическим системам пожаротушения (договоры на монтаж, акты выполненных работ на монтаж и техническое обслуживание, лицензии подрядчиков, акты проверок, сертификаты соответствия);
7) журнал учета противопожарных инструктажей и иные документы по инструктажу. Например, программу вводного инструктажа по пожарной безопасности;
8) документы по обучению работников по дополнительным профпрограммам. Речь идет, например, об удостоверениях о повышении квалификации лиц, прошедших обучение;
9) журнал учета противопожарных тренировок;
10) журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. В нем, в частности, отражается информация о проверке огнезадерживающих устройств в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования (п. 42 Правил противопожарного режима). Данный журнал можно вести как в бумажном (в том числе путем ведения нескольких томов), так и в электронном виде (Письмо МЧС России от 14.01.2021 N ИГ-19-54).
  
Найдем информацию по порядку составления ДЕКЛАРАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ в КонсультантПлюс:
· Быстрый поиск: ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
· Выберем вкладку Формы документов
· Перейдем в форму декларации пожарной безопасности
· Декларация пожарной безопасности (образец заполнения) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)
· Также представлено Готовое решение: Как составить декларацию пожарной безопасности (КонсультантПлюс, 2024) {КонсультантПлюс}
 3.Ответственный за пожарную безопасность: требования и порядок назначения
На уровне организации ответственным за пожарную безопасность является ее руководитель, а также собственник объекта, где находится организация. Кроме того, вы вправе назначить ответственных за пожарную безопасность на объекте защиты. 
Руководитель организации является ответственным за пожарную безопасность в силу закона, а остальные назначаются приказом руководителя. 
Лиц, ответственных за пожарную безопасность, укажите в инструкции о мерах пожарной безопасности. 
	С 1 марта 2025 г. в Закон о пожарной безопасности вносятся изменения. См. Федеральный закон от 24.09.2022 N 370-ФЗ. Информация будет учтена в материале при его актуализации. 


В организации за пожарную безопасность отвечает ее руководитель. Он может назначить лиц, которые по занимаемой должности (характеру выполняемых работ) отвечают за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты (ч. 3 ст. 37, абз. 5, 6 ч. 1 ст. 38 Закона о пожарной безопасности, п. 4 Правил противопожарного режима в РФ). 
Можно предусмотреть специальную должность, например специалиста по пожарной безопасности или специалиста по пожарной профилактике. 
Наряду с названными лицами отвечает за пожарную безопасность и собственник имущества, в котором находится организация (абз. 2 ч. 1 ст. 38 Закона о пожарной безопасности). 
	  
3.1. Каким требованиям должен соответствовать ответственный за пожарную безопасность в организации 


Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, должны пройти обучение по дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации) в области пожарной безопасности (пп. "а" п. 1 Категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, утвержденных Приказом МЧС России от 18.11.2021 N 806). 
Обучение по дополнительным профессиональным программам (программам профессиональной переподготовки) необходимо, если ответственное лицо (п. 2 Категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, утвержденных Приказом МЧС России от 18.11.2021 N 806): 
не имеет среднего профессионального и (или) высшего образования по специальности "Пожарная безопасность" или направлению подготовки "Техносферная безопасность" по профилю "Пожарная безопасность"; 
не имеет профессиональных компетенций в области пожарной безопасности, приобретенных в период получения среднего профессионального образования и (или) высшего образования. 
Если сотрудник прошел обучение минимуму пожарно-технических знаний в соответствии с Приказом МЧС России от 12.12.2007 N 645, дополнительное обучение (по программам профессиональной переподготовки) не требуется (п. 5 Приказа МЧС России от 18.11.2021 N 806, п. 2 Разъяснений, приведенных в Приложении к Информационному письму МЧС России от 22.12.2021 N ИВ-19-1999). 
Работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых одновременно находятся менее 50 человек, а также на объектах защиты, не отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, проходят обучение мерам пожарной безопасности в организации по программам противопожарного инструктажа (п. 25 Разъяснений, приведенных в Приложении к Информационному письму МЧС России от 22.12.2021 N ИВ-19-1999). 
Если сотрудник, ответственный за пожарную безопасность, проводит противопожарные инструктажи, он должен соответствовать требованиям, установленным п. п. 7, 8 Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа (п. 25 Разъяснений, приведенных в Приложении к Информационному письму МЧС России от 22.12.2021 N ИВ-19-1999). 
Действие Приказа МЧС России от 18.11.2021 N 806 не распространяется на осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях лиц, прошедших обучение мерам пожарной безопасности в соответствии с Приказом МЧС России от 12.12.2007 N 645, до даты истечения сроков периодичности обучения мерам пожарной безопасности, предусмотренных Приказом МЧС России от 12.12.2007 N 645 (п. 5 Приказа МЧС России от 18.11.2021 N 806, п. 2 Разъяснений, приведенных в Приложении к Информационному письму МЧС России от 22.12.2021 N ИВ-19-1999). 
Работники, которые прошли обучение по программам пожарно-технического минимума и имеют документы, подтверждающие прохождение обучения до 1 марта 2022 г., повышают квалификацию в области пожарной безопасности после даты истечения сроков периодичности обучения мерам пожарной безопасности, предусмотренных Приказом МЧС России от 12.12.2007 N 645 (п. 9 Разъяснений, приведенных в Приложении к Информационному письму МЧС России от 04.05.2022 N ИВ-19-751). 
Для лиц, приступающих к работе с 1 марта 2022 г., периодичность обучения по программам повышения квалификации в области пожарной безопасности устанавливает руководитель организации в соответствии с пожарной, взрывопожарной опасностью объекта защиты (вопрос 3 подраздела 1.2 разд. I Докладов с обобщением и анализом правоприменительной практики, типовых и массовых нарушений обязательных требований (утв. МЧС России 18.04.2022), п. 2 Разъяснений, приведенных в Приложении к Информационному письму МЧС России от 22.12.2021 N ИВ-19-1999). Он же определяет порядок и сроки обучения. 
	  
3.2. Как назначить ответственного за пожарную безопасность в организации 


Руководитель является ответственными за пожарную безопасность в силу закона (абз. 5 ч. 1 ст. 38 Закона о пожарной безопасности). В этом случае оформлять дополнительные документы не требуется. 
А вот чтобы назначить работника ответственным за пожарную безопасность, нужно издать соответствующий приказ. Это следует из п. 2.1.2 гл. 6 Методических рекомендаций, утвержденных МЧС России. 
Если вы принимаете на работу нового работника для выполнения работы по обеспечению пожарной безопасности, то заключите с ним трудовой договор (ст. ст. 19, 57 ТК РФ). 
Имейте в виду, что назначать ответственными можно лиц, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ отвечают за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты (п. 4 Правил противопожарного режима в РФ). 
Сведения об ответственных за пожарную безопасность включите в вашу инструкцию о мерах пожарной безопасности (п. 394 Правил противопожарного режима в РФ). 
  
	Требуется ли в настоящее время размещать в помещениях таблички с фамилией лица, ответственного за пожарную безопасность 


Нет, на сегодняшний день размещение таких табличек не обязательно. 
 
	  
3.3. Как оформить приказ о назначении работника ответственным за пожарную безопасность в организации 


Приказ оформите в произвольной форме, поскольку нормативно установленной нет. 
Рекомендуем указать в нем, в частности: 
Ф.И.О. и должность работника, назначаемого ответственным за пожарную безопасность в организации; 
Ф.И.О. и должность работника, назначаемого ответственным за пожарную безопасность в подразделении (цехе, кабинете); 
объект защиты (например, подразделение), если назначаете ответственного за пожарную безопасность в подразделении (цехе, кабинете). 
Дополнительно в приказе вы можете определить лиц, ответственных за исполнение приказа. 
Ознакомьте с приказом под подпись работников, поименованных в нем. 
  
	  3.4.Какие обязанности должен выполнять ответственный за пожарную безопасность в организации 


Должностные обязанности ответственного за пожарную безопасность вы разрабатываете самостоятельно. 
Рекомендуем руководствоваться при этом, например, ч. 2 ст. 37 Закона о пожарной безопасности, Правилами противопожарного режима в РФ, Профессиональным стандартом "Специалист по противопожарной профилактике". 
К обязанностям ответственного за пожарную безопасность относятся, в частности, следующие: планирование пожарно-профилактических работ, проведение вводного противопожарного инструктажа с работниками, обеспечение объекта знаками пожарной безопасности. 
	  4. Риски за нарушение требований пожарной безопасности 


За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена, в частности, административная ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ, уголовная ответственность по ст. 219 УК РФ. 
  Как составить инструкцию о мерах пожарной безопасности
Установленной формы инструкции по пожарной безопасности нет. Поэтому составьте ее в произвольной форме. 
Отразите в инструкции необходимые вопросы, укажите ответственных за совершение действий. Тем самым вы выполните требования к составлению инструкции. 
Убедитесь, что нет дополнительных требований к инструкции, связанных с отраслевой спецификой вашей организации. Если есть, учтите их при составлении. 
Инструкция не заменяет нормативных документов. Поэтому при ее составлении нет задачи переписать все нормы. Она должна помочь вашим сотрудникам ориентироваться в том, как соблюдать правила пожарной безопасности. 

	Как составить инструкцию о мерах пожарной безопасности 
  



	Установленной формы инструкции по пожарной безопасности нет. Поэтому составьте ее в произвольной форме. 
Отразите в инструкции необходимые вопросы, укажите ответственных за совершение действий. Тем самым вы выполните требования к составлению инструкции. 
Убедитесь, что нет дополнительных требований к инструкции, связанных с отраслевой спецификой вашей организации. Если есть, учтите их при составлении. 
Инструкция не заменяет нормативных документов. Поэтому при ее составлении нет задачи переписать все нормы. Она должна помочь вашим сотрудникам ориентироваться в том, как соблюдать правила пожарной безопасности. 
Для составления инструкции можете воспользоваться образцом. 



	[bookmark: p15]  4.1. Для каких объектов нужно составить инструкцию о мерах пожарной безопасности 


Составьте инструкцию по пожарной безопасности на каждое здание, сооружение (за некоторыми исключениями) (п. 2 Правил противопожарного режима). 
	  
[bookmark: p18]4.2. Что включить в текст инструкции о мерах пожарной безопасности 


Перечень вопросов, которые должны быть отражены в инструкции, перечислены в п. п. 393, 394 Правил противопожарного режима. Опишите каждый из них так, чтобы было понятно, как они будут выполняться. Это во многом будет зависеть от специфики вашей деятельности. Тем самым вы исполните требования законодательства к содержанию инструкции. 
При подготовке инструкции возьмите за основу Правила противопожарного режима и нормативные документы по пожарной безопасности. Учитывайте специфику пожарной опасности конкретных зданий, сооружений, помещений, технологического и производственного оборудования, технологических процессов (п. п. 2, 392 Правил противопожарного режима). 
Не забывайте, что требования Правил противопожарного режима и других нормативных документов по пожарной безопасности, которые не найдут отражения в инструкции, все равно придется выполнять. 
	  
4.3. Общие требования к территориям, зданиям, сооружениям, помещениям 


Укажите в инструкции, в частности, следующие требования к порядку содержания и использования вашего объекта (пп. "а", "г", "д", "к", "л" п. 393 Правил противопожарного режима): 
1)порядок содержания зданий, сооружений, помещений. При подготовке инструкции ознакомьтесь, в частности, с п. п. 5 - 10, 16, 18, 20 Правил противопожарного режима. И укажите, как должны выполняться данные требования в вашей организации; 
2)порядок содержания эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты; 
3)порядок содержания территорий; 
4)порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы. Также надо предусмотреть обязанности и действия работников при отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случаях пожара и по окончании рабочего дня); 
5)расположение мест для курения, проезда транспорта; 
6)допустимое предельное количество людей на объекте. 
	  
4.4. Требования к действиям работников при пожаре 


Опишите, что должны делать ваши работники, если начался пожар. В частности, действия (пп. "к" п. 393 Правил противопожарного режима): 
при вызове пожарной охраны; 
открытии и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей; 
аварийной остановке технологического оборудования; 
отключении вентиляции и электрооборудования; 
использовании средств пожаротушения и пожарной автоматики; 
эвакуации горючих веществ и материальных ценностей; 
осмотре и приведении в безопасное состояние помещений. 
  
	Требуется ли в настоящее время составлять инструкцию о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре 


Составлять отдельную инструкцию о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре не требуется, действующими Правилами противопожарного режима это не предусмотрено. Обязанности и действия работников при пожаре должны отражаться в инструкции о мерах пожарной безопасности (п. "к" п. 393 Правил противопожарного режима). 
	  
4.5. Как составить инструкцию о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре 


Как указано выше, обязанности и действия работников при пожаре должны быть зафиксированы в инструкции о мерах пожарной безопасности. Однако порядок действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты устанавливается в отдельной инструкции. Такая инструкция должна быть размещена в помещении пожарного поста (диспетчерской). Обеспечить это должен руководитель организации (п. 56, пп. "к" п. 393 Правил противопожарного режима). 
Требования к содержанию такой инструкции Правилами противопожарного режима не установлены. Рекомендуем отразить к ней те действия, которые должен совершить дежурный персонал при получении сигнала о пожаре, в том числе при обнаружении пожара, при ложном включении сигнализации и при ее неисправности. 
	  4.6. Требования в отношении производственных процессов и эксплуатации оборудования 


Далеко не все организации связаны с производством. Поэтому те требования, которые вас не касаются, можете не расписывать. Но в таком случае рекомендуем указать в инструкции, почему эти требования на вас не распространяются. 
  Отразите в инструкции требования к производственным процессам, перечисленные в пп. "б", "е", "ж", "и" п. 393 Правил противопожарного режима: 
1)мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ; 
2)порядок содержания и хранения спецодежды. Например, если вы выдаете своим работникам спецодежду, обяжите их по окончании рабочего дня убрать ее в установленное место; 
3)какое количество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции может единовременно находиться в помещениях; 
4)предельные показания манометров, термометров и других приборов, при достижении которых может произойти пожар или взрыв. Определить такие значения вы можете в соответствии с инструкцией по эксплуатации. 
Для того чтобы корректно отразить в инструкции эти требования, изучите, в частности, п. п. 19, 35 - 42, 44 - 48 Правил противопожарного режима и укажите, как они будут применяться в вашей организации. 
	  4.7. Требования по обращению с пожароопасными веществами, материалами, ведению огнеопасной деятельности 


Эти требования актуальны только в том случае, если такие вещества в организации есть, применяются, используются и/или ведутся огневые, пожароопасные работы. Если нет - обговорите, что данные требования к вам не применяются. Если есть, то включите в инструкцию (пп. "в", "д", "е", "з" п. 393 Правил противопожарного режима): 
порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов; 
порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов; 
расположение мест применения открытого огня, проведения огневых или пожароопасных работ; 
порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды, ветоши.
  
	5. Кто отвечает за выполнение противопожарных мероприятий 


Назначьте ответственных за обеспечение пожарной безопасности. Это может быть один ответственный за соблюдение всех мероприятий или разные лица. Представляется, что удобнее назначить ответственными руководителей соответствующих подразделений. Либо вы можете распределить в инструкции, за что отвечает ответственный за пожарную безопасность по организации, а за какие меры - другие конкретные лица. 
Важно, чтобы в инструкции прослеживалось, кто отвечает за выполнение следующих мероприятий: 
1)оповещение о пожаре (пп. "а", "в" п. 394 Правил противопожарного режима): 
- кто об этом сообщает в пожарную охрану, руководству, дежурным и аварийным службам организации; 
- кто должен проверить, что включились системы оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты. 
2)завершение производственных процессов (пп. "г", "д", "е" п. 394 Правил противопожарного режима): 
- отключение электроэнергии, остановка работы различных устройств, аппаратов, систем; 
- перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях и выполнение иных мероприятий для предотвращения развития пожара и задымления; 
- прекращение всех работ в здании, сооружении (если это допустимо), кроме работ по ликвидации пожара. 
3)эвакуация людей и материальных ценностей. К ним относится организация (пп. "б", "ж", "к" п. 394 Правил противопожарного режима): 
- спасения людей и оказания им первой помощи; 
- удаления людей, не участвующих в тушении пожара, за пределы опасной зоны; 
- эвакуации и защиты материальных ценностей. 
4)тушение пожара до приезда пожарной охраны (пп. "з", "и" п. 394 Правил противопожарного режима): 
- руководство тушением пожара до приезда пожарной охраны; 
- обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, участвующими в тушении пожара. 
5)содействие пожарной охране (пп. "л", "м", "н", "о" п. 394 Правил противопожарного режима): 
- встреча и помощь в выборе пути для подъезда к очагу пожара; 
- сообщение сведений о наличии на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществ; 
- сообщение руководителю тушения пожара необходимых сведений, в том числе об особенностях объекта и соседних строений и сооружений, наличии пожароопасных веществ, материалов, изделий; 
- привлечение сил и средств организации к ликвидации пожара. 
	3. Кто должен утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности 


Инструкцию должен утвердить руководитель организации или иное уполномоченное на это должностное лицо (п. 2 Правил противопожарного режима). Полагаем, что ИП сам утверждает составленную им инструкцию. 
Инструкцию не надо согласовывать с органом пожарного надзора, поскольку в Правилах противопожарного режима такое требование не установлено. Однако в некоторых отраслях такое согласование необходимо, например для предприятий нефтяной промышленности (см. п. 1.13 ППБО-85). 
в БП наберем «Образец Инструкция пожарная безопасность»
Выберем вкладку Формы документов

Инструкция о мерах пожарной безопасности (образец заполнения) (КонсультантПлюс, 2024)

6.Обучение работников мерам пожарной безопасности: как организовать и провести инструктажи

	Обучать работников мерам пожарной безопасности необходимо по программам противопожарного инструктажа, а в ряде случаев - по дополнительным профессиональным программам. До прохождения такого обучения их нельзя допускать к работе на объекте защиты. 



	  
[bookmark: p7]1. Что нужно сделать, чтобы обучить работников мерам пожарной безопасности 


Руководители организаций обязаны обучать своих работников мерам пожарной безопасности (ст. 37 Закона о пожарной безопасности). До прохождения такого обучения их нельзя допускать к работе на объекте защиты (п. 3 Правил противопожарного режима). 
Чтобы обучить мерам пожарной безопасности лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в вашей организации, нужно: 
проводить противопожарные инструктажи; 
организовать получение дополнительного профобразования в области пожарной безопасности. Категории лиц, которые должны его получить, установлены в Приложении N 3 к Приказу МЧС России от 18.11.2021 N 806. 
Это предусмотрено ст. 25 Закона о пожарной безопасности. 
Учитывайте Разъяснения по вопросам обучения работников мерам пожарной безопасности, приведенные в Информационных письмах МЧС России от 04.05.2022 N ИВ-19-751, от 22.12.2021 N ИВ-19-1999, подраздел 1.2 разд. I Докладов с обобщением и анализом правоприменительной практики, типовых и массовых нарушений обязательных требований (утв. МЧС России 18.04.2022). 
Если для отдельных категорий работников вашей организации предусмотрено совмещение вводного и первичного противопожарных инструктажей на рабочем месте, их нужно обучить по программе, которая содержит всю необходимую информацию по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты, на котором работают такие работники, и отвечает требованиям к содержанию обоих видов противопожарных инструктажей (Письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 23.05.2022 N ИВ-117-2123-11-1). 
	  
[bookmark: p22]2. Кто должен проходить обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам 


Дополнительное профессиональное образование в области пожарной безопасности осуществляется в соответствии с законодательством об образовании. Указанное образование осуществляется по дополнительным профпрограммам. Они делятся на программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки (ч. 4 ст. 25 Закона о пожарной безопасности, п. 2 ч. 4 ст. 12, ч. 2 ст. 76 Закона об образовании). 
Обучение по дополнительным профпрограммам - программам повышения квалификации в области пожарной безопасности проходят следующие категории лиц, осуществляющие трудовую и служебную деятельность в организации (п. 1 Приложения N 3 к Приказу N 806): 
лица, на которые возложена трудовая функция проводить противопожарный инструктаж; 
лица, замещающие штатные должности специалистов по пожарной профилактике; 
ответственные за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности; 
руководители эксплуатирующих и управляющих организаций, которые осуществляют хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, или лица, назначенные ими ответственными за обеспечение такой безопасности; 
ответственные должностные лица, которые занимают должности главных специалистов технического и производственного профиля, или должностные лица, которые исполняют их обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, определяемые руководителем организации; 
иные лица, которые определяются руководителем организации. 
Обучение по дополнительным профпрограммам - программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности названные лица должны проходить, если у них нет (п. 2 Приложения N 3 к Приказу N 806): 
среднего профессионального и (или) высшего образования по специальности "Пожарная безопасность" или направлению подготовки "Техносферная безопасность" по профилю "Пожарная безопасность"; 
профессиональных компетенций в области пожарной безопасности, приобретенных в период получения среднего профессионального образования и (или) высшего образования. 
Важно! Если лица прошли обучение минимуму пожарно-технических знаний в соответствии с Приказом МЧС России от 12.12.2007 N 645, им не нужно проходить обучение по программам профпереподготовки согласно п. 2 Приложения N 3 к Приказу МЧС России от 18.11.2021 N 806 (п. 5 этого Приказа). По истечении сроков действия документа, подтверждающего факт прохождения обучения, указанные лица проходят очередное обучение по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации в области пожарной безопасности (Письмо МЧС России от 01.02.2022 N ИГ-19-198). 

  Найдем в КонсультантПлюс: порядок ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ МИНИМУМУ:
· Быстрый поиск: ОБУЧЕНИЕ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ МИНИМУМУ
· Выберем вкладку Консультации
· Перейдем в Готовое решение
 Готовое решение: Как обучить работников пожарно-техническому минимуму (КонсультантПлюс, 2024) {КонсультантПлюс}
  

	7.Как проводятся противопожарные инструктажи 
  



	[bookmark: p16]  1. Каковы общие требования к проведению противопожарного инструктажа 


Порядок и сроки обучения мерам пожарной безопасности определяет руководитель организации. Такое обучение состоит из теоретической и практической частей. Теоретическую можно проходить дистанционно. Дистанционные работники проходят обучение, если это предусмотрено трудовым договором (п. п. 2 - 5 Приложения N 1 к Приказу МЧС России от 18.11.2021 N 806, п. 3 Правил противопожарного режима). 
Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется, в частности, по программам противопожарного инструктажа (п. 3 Правил противопожарного режима). 
Программы для такого инструктажа разрабатывают лица, которые могут его проводить, а также лица, которые могут привлекаться к его проведению на основании гражданско-правового договора. Программа утверждается уполномоченным лицом (п. 9 Приложения N 1 к Приказу N 806). 
Противопожарный инструктаж проводится (п. 6 Приложения N 1 к Приказу N 806): 
для доведения до лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, обязательных требований пожарной безопасности; 
изучения ими пожарной и взрывопожарной опасности технологических процессов, производств и оборудования, имеющихся на объекте защиты систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты; 
изучения ими действий в случае возникновения пожара. 
Проведите противопожарный инструктаж в соответствии с порядком обучения мерам пожарной безопасности. Учтите структуру и численность работников (служащих) организации (п. 7 Приложения N 1 к Приказу N 806). 
В ходе инструктажа используйте актуальные наглядные пособия и учебно-методические материалы в бумажном и (или) электронном виде. Они должны быть разработаны на основании нормативных правовых актов РФ и нормативных документов по пожарной безопасности (п. 10 Приложения N 1 к Приказу N 806). Проведите противопожарные инструктажи индивидуально или с группой лиц, которые осуществляют аналогичную трудовую или служебную деятельность в организации, в помещении, пожарном отсеке здания, здании, сооружении одного класса функциональной пожарной опасности (п. 19 Приложения N 1 к Приказу N 806). 
Противопожарный инструктаж завершается проверкой знаний и умений на предмет их соответствия требованиям программ. Проверку проводит лицо, проводившее инструктаж, либо иное лицо, назначенное руководителем организации, в соответствии с порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности (п. 20 Приложения N 1 к Приказу 806). 
Проверять знания теоретической части программ противопожарного инструктажа можно дистанционно (п. 20 Приложения N 1 к Приказу N 806). 
Что касается практической части программ противопожарного инструктажа, то форма и порядок проведения проверки знаний и умений устанавливаются порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности (п. 20 Приложения N 1 к Приказу N 806). 
Лица, которые показали неудовлетворительные результаты по итогам проверки знаний и умений, не допускаются к трудовой (служебной) деятельности в организации до их подтверждения (п. 21 Приложения N 1 к Приказу N 806). 
Важно! Не требуется проводить противопожарный инструктаж лиц, которые прошли его в соответствии с Приказом МЧС России от 12.12.2007 N 645, до даты истечения установленных указанным Приказом сроков периодичности обучения мерам пожарной безопасности (п. 5 Приказа N 806). 
	  
1.1. Кто проводит противопожарный инструктаж 


[bookmark: p33]Противопожарный инструктаж проводят лица, которые осуществляют трудовую или служебную деятельность в организации и соответствуют одному из следующих критериев (п. 7 Приложения N 1 к Приказу N 806): 
прошли обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности как лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности; 
имеют среднее профессиональное и (или) высшее образование по специальности "Пожарная безопасность" или направлению подготовки "Техносферная безопасность" по профилю "Пожарная безопасность"; 
прошли процедуру независимой оценки квалификации (в период действия свидетельства о квалификации). 
Такими лицами могут быть (п. п. 7, 8 Приложения N 1 к этому Приказу): 
руководитель организации; 
назначенное руководителем организации лицо, которое по занимаемой должности или характеру выполняемых работ является ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты в организации; 
назначенное руководителем организации должностное лицо, ответственное за проведение противопожарного инструктажа в организации; 
иное лицо по решению руководителя организации; 
[bookmark: p42]лицо, привлекаемое к проведению противопожарного инструктажа на основании гражданско-правового договора. 
	  
1.2. Какие бывают виды противопожарных инструктажей 


Противопожарные инструктажи по видам и срокам проведения подразделяются (п. 11 Приложения N 1 к Приказу N 806): 
· на вводный; 
· первичный на рабочем месте; 
· повторный; 
· внеплановый; 
· целевой. 
	  
[bookmark: p52]2. Как проводится вводный противопожарный инструктаж 


Вводный противопожарный инструктаж нужно провести до начала выполнения трудовой (служебной) деятельности в организации со следующими лицами (п. п. 12, 13 Приложения N 1 к Приказу N 806): 
принимаемыми на работу (службу), в том числе временную; 
командированными, прикомандированными на работу (службу) в организации; 
иными лицами, которые осуществляют трудовую (служебную) деятельность в организации, по решению ее руководителя. 
Такой инструктаж можно совместить с первичным противопожарным инструктажем на рабочем месте. Это возможно в случаях, установленных порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности. При этом нужно учитывать структуру и численность работников (служащих) (п. 15 Приложения N 1 к Приказу N 806). 
При совмещении вводного противопожарного инструктажа и первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте работников нужно обучить по программе, которая содержит всю необходимую информацию по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты, на котором работают такие работники, и отвечает требованиям к содержанию обоих видов противопожарных инструктажей (Письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 23.05.2022 N ИВ-117-2123-11-1). 
	  
2.1. Как составить программу вводного противопожарного инструктажа 


Программу вводного противопожарного инструктажа нужно составлять в соответствии с требованиями, указанными в п. 1 Приложения N 2 к Приказу N 806. 
Программа должна содержать в том числе (п. п. 1.1, 1.4, 1.6 Приложения N 2 к Приказу N 806): 
общие сведения о специфике пожарной и взрывопожарной опасности объектов защиты; 
права и обязанности в области пожарной безопасности лиц, которые осуществляют трудовую или служебную деятельность в организации; 
ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности этих лиц; 
общие меры по предотвращению и тушению пожаров на объектах защиты организации. 
	  
[bookmark: p68]3. Как проводится первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте 


Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводится (п. 14 Приложения N 1 к Приказу N 806): 
со всеми, кто прошел вводный противопожарный инструктаж; 
с лицами, которые переведены из другого подразделения, либо с лицами, которым поручается выполнение новой для них трудовой (служебной) деятельности. 
Этот вид инструктажа нужно провести непосредственно на рабочем месте до начала трудовой (служебной) деятельности (п. 14 Приложения N 1 к Приказу N 806). 
Его можно совместить с вводным противопожарным инструктажем в случаях, установленных порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности. При этом нужно учитывать структуру и численность работников (служащих) (п. 15 Приложения N 1 к Приказу N 806). 
	  
[bookmark: p75]3.1. Как составить программу первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте 


Программу первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте необходимо составлять в соответствии с требованиями, указанными в п. 2 Приложения N 2 к Приказу N 806. 
Программа должна, в частности, содержать (п. п. 2.3, 2.5 Приложения N 2 к Приказу N 806): 
условия, при которых возникают горение и пожар на рабочем месте; 
общие сведения о взрывопожарной и пожарной опасности веществ и материалов, изготавливаемой продукции; 
порядок действий работника (служащего) при пожаре. 
	[bookmark: p82]  4. Как проводится повторный противопожарный инструктаж 


Повторный противопожарный инструктаж проводится со всеми лицами, осуществляющими трудовую (служебную) деятельность в организации, с которыми проводились вводный противопожарный инструктаж и первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте (п. 16 Приложения N 1 к Приказу N 806). 
По общему правилу повторный противопожарный инструктаж должен проходить не реже одного раза в год (п. 16 Приложения N 1 к Приказу N 806). В отношении отдельных лиц его проводят не реже одного раза в полгода. Речь идет (п. 16 Приложения N 1 к Приказу N 806): 
о лицах, которые осуществляют трудовую (служебную) деятельность в организации, связанную с охраной (защитой) объектов и (или) имущества организации; 
о лицах, которые осуществляют трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, которые: 
а) предназначены для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно. 
Как правило, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно (с массовым пребыванием людей), повторный противопожарный инструктаж совмещается с проведением не реже одного раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих деятельность на объекте защиты, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении (п. 1 Разъяснений, приведенных в Приложении к Информационному письму МЧС России от 04.05.2022 N ИВ-19-751); 
б) отнесены к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности. 
Повторный противопожарный инструктаж можно провести в иных помещениях (учебных классах, кабинетах), а также на территории организации с лицами, которые осуществляют в ней трудовую или служебную деятельность, если их трудовые функции не предусматривают работу в зданиях, сооружениях и помещениях производственного и складского назначения (п. 19 Приложения N 1 к Приказу N 806). 
	  4.1. Как составить программу повторного противопожарного инструктажа 


Программа повторного противопожарного инструктажа составляется в соответствии с требованиями, аналогичными требованиям к содержанию программ первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте (п. 3 Приложения N 2 к Приказу N 806). 
	[bookmark: p95]  5. Как проводится внеплановый противопожарный инструктаж 



Провести внеплановый противопожарный инструктаж нужно в следующих случаях (п. 17 Приложения N 1 к Приказу N 806): 
вводятся новые или меняются действующие нормативные правовые акты РФ, нормативные документы по пожарной безопасности, которые содержат требования пожарной безопасности, применимые для организации; 
изменяется технологический процесс производства, проводится техническое перевооружение, заменяются или модернизируются оборудование, инструменты, исходное сырье, материалы, а также изменяются другие факторы, влияющие на противопожарное состояние объектов защиты организации; 
лица, осуществляющие трудовую или служебную деятельность в организации, допустили нарушения обязательных требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару; 
перерыв в трудовой (служебной) деятельности составил более чем 60 календарных дней перед началом осуществления трудовой (служебной) деятельности на объектах защиты организации, которые предназначены для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно, объектах защиты, которые отнесены к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности; 
перерыв в трудовой (служебной) деятельности составил более чем 60 календарных дней перед началом осуществления трудовой (служебной) деятельности у лиц, осуществляющих трудовую (служебную) деятельность в организации, связанную с охраной (защитой) объектов и (или) имущества организации; 
руководитель организации или назначенное им лицо приняло соответствующее решение. 
	  5.1. Как составить программу внепланового противопожарного инструктажа 


Объем и содержание теоретической и практической частей (необходимость практической части) программы внепланового противопожарного инструктажа определяет руководитель организации либо лицо, назначенное им ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты в организации. Учитывается каждый конкретный случай в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость их проведения (п. 4 Приложения N 2 к Приказу N 806). 
	[bookmark: p107]  6. Как проводится целевой противопожарный инструктаж 


Целевой противопожарный инструктаж проводится в случаях, определенных порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности (п. 18 Приложения N 1 к Приказу N 806). 
В частности, его проводят (п. 18 Приложения N 1 к Приказу N 806): 
перед выполнением огневых работ; 
перед ликвидацией последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и катастроф. 
	  6.1. Как составить программу целевого противопожарного инструктажа 


Объем и содержание теоретической и практической частей (необходимость практической части) программы целевого противопожарного инструктажа определяет руководитель организации либо лицо, назначенное им ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты в организации. Учитывается каждый конкретный случай в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость их проведения (п. 4 Приложения N 2 к Приказу N 806). 
Пример в КонсультантПлюс
Найти образец заполнения ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ИНСТРУКТАЖА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
· Быстрый поиск: ОБРАЗЕЦ ЖУРНАЛ ИНСТРУКТАЖ ПОЖАРНАЯ
 Форма: Журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности (на примере вводного) (образец заполнения) (КонсультантПлюс, 2024) {КонсультантПлюс}

 8.Проверка пожарной безопасности: как подготовиться и на что обратить внимание
	Проверки пожарной безопасности проводятся в форме плановых и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий. 
Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводят в соответствии с ежегодным планом и с установленной периодичностью, внеплановые - в определенных случаях. 
В 2022 и 2023 гг. установлены особенности проведения контрольных (надзорных) мероприятий. 
В результате контрольного (надзорного) мероприятия, проведенного органом пожарного надзора (в этом случае всегда предполагается взаимодействие с контролируемым лицом), составляется акт. При выявлении нарушений проверяющие оформят предписание и могут привлечь вас к ответственности. 



	  
1. Как часто могут проводиться плановые контрольные (надзорные) мероприятия при проверке пожарной безопасности 


Такие мероприятия проводятся в соответствии с ежегодным планом, который согласовывается с органами прокуратуры (ч. 1 ст. 61 Закона N 248-ФЗ). Какие именно мероприятия и как часто проводятся, зависит от того, к какой категории отнесен ваш объект (здание, сооружение и т.д.) (п. 41 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 N 290; далее - Положение о пожарном надзоре): 
· чрезвычайно высокого риска - инспекционный визит, рейдовый осмотр или выездная проверка один раз в год; 
· высокого риска - инспекционный визит, рейдовый осмотр или выездная проверка один раз в два года; 
· значительного риска - инспекционный визит, рейдовый осмотр или выездная проверка один раз в три года; 
· среднего риска - инспекционный визит, рейдовый осмотр или выездная проверка не чаще одного раза в пять лет; 
· умеренного риска - инспекционный визит, рейдовый осмотр или выездная проверка не чаще одного раза в шесть лет; 
· низкого риска - плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся. 
При отнесении объекта надзора к определенной категории риска учитывается заключение независимой оценки пожарного риска. Соответственно, оно влияет на периодичность проведения контрольных (надзорных) мероприятий (Письмо МЧС России от 31.08.2021 N ИГ-19-2480). 
  
	Как получить информацию о категории риска объекта 


По общему правилу объекты относятся к определенной категории риска в соответствии с установленными порядком и критериями (п. 40 Положения о пожарном надзоре). Перечни объектов надзора, которым присвоены категории риска, ведут органы государственного пожарного надзора (п. 51 Положения о пожарном надзоре). Узнать, к какой категории отнесен ваш объект, вы можете: 
· воспользовавшись сайтом МЧС России и его территориальных органов или личным кабинетом в государственной информационной системе (при его наличии) (п. 53 Положения о пожарном надзоре); 
· обратившись в орган пожарного надзора с запросом. В этом случае вам должны направить не только информацию о категории риска, но и сведения, которые были использованы при отнесении объекта к этой категории (п. 55 Положения о пожарном надзоре). 
Если объекту категория риска не присвоена, он будет считаться отнесенным к категории низкого риска (п. 49 Положения о пожарном надзоре). 
  
Основанием для включения планового контрольного (надзорного) мероприятия в план проведения контрольных (надзорных) мероприятий является истечение в году проведения контрольного (надзорного) мероприятия установленной периодичности с даты (п. 42 Положения о пожарном надзоре): 
ввода объекта надзора в эксплуатацию; 
окончания проведения последнего планового контрольного (надзорного) мероприятия. 
	  
1.1. Как можно узнать о проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия 


Чтобы узнать, будут ли проверять вашу организацию в текущем году, ознакомьтесь с ежегодным планом проведения проверок на сайтах: 
единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий (https://proverki.gov.ru/); 
Главного управления МЧС России по субъекту РФ. 
Вас должны уведомить о проведении выездной проверки не менее чем за 24 часа до ее начала (ч. 6 ст. 73 Закона N 248-ФЗ). Для этого вам направят любым доступным способом, который позволяет зафиксировать вручение, копию решения о проведении выездной проверки (ч. 4 ст. 21, ч. 9 ст. 98 Закона N 248-ФЗ, п. 42 Положения о пожарном надзоре). Направлять вам уведомление о проведении других контрольных (надзорных) мероприятий контрольный (надзорный) орган по закону не обязан. 
	  
2. В каких случаях проводятся внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия при проверке пожарной безопасности 


Они проводятся только в следующих случаях: 
1)в орган пожарного надзора поступили сведения о причинении или угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Получить такие сведения орган может при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов госвласти, органов местного самоуправления, из СМИ, а также при осуществлении госконтроля (надзора) в отношении других лиц (п. 1 ч. 1 ст. 57, ч. 1 ст. 58 Закона N 248-ФЗ); 
2)имеется поручение Президента РФ (Правительства РФ) либо требование прокурора в рамках прокурорского надзора (п. п. 3, 4 ч. 1 ст. 57 Закона N 248-ФЗ); 
3)истек срок исполнения решения (предписания) об устранении выявленных нарушений, а на основании полученных от вас документов (информации) либо в связи с тем, что вы не представили эти документы (информацию), орган пожарного надзора не может сделать вывод о его исполнении. При этом выездную проверку могут провести, только если оценка исполнения решения проводится по ее итогам (п. 5 ч. 1 ст. 57, ч. 1 ст. 95 Закона N 248-ФЗ). 
Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия (за исключением документарной проверки) проводятся по согласованию с органами прокуратуры. Оно не требуется, если внеплановые мероприятия проводят по поручению Президента РФ (Правительства РФ), по требованию прокурора либо при истечении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений. Если основанием для проведения внепланового мероприятия послужили сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое согласование последует уже после начала его проведения (ч. 12 ст. 69, ч. 7 ст. 70, ч. 12 ст. 71, ч. 9 ст. 72, ч. 5 ст. 73 Закона N 248-ФЗ). 
	  
[bookmark: p49]3. Как подготовиться к проверке пожарной безопасности 


Для этого целесообразно проверить: 
1)соблюдаются ли в вашей организации требования пожарной безопасности; 
2)имеются ли у вас необходимые документы, подтверждающие выполнение этих требований (проведение мероприятий). 
Правительство РФ утвердило Требования к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, их утверждению, применению, актуализации, а также случаи обязательного применения (ч. 2 ст. 53 Закона N 248-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 27.10.2021 N 1844). 
Действует 27 форм проверочных листов, применяемых должностными лицами органов МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора (Приказ МЧС России от 09.02.2022 N 78). 
Проверочные листы должны применяться при плановом рейдовом осмотре и плановой выездной проверке. В этом случае предмет проверки ограничивается списком вопросов, который содержится в проверочном листе. Проверочные листы могут использовать и при иных плановых мероприятиях, а также при внеплановых мероприятиях (за исключением мероприятий, которые проводятся на основании проверки исполнения ранее выданного предписания) (п. п. 10, 11, 12 указанных Требований). 
Вы можете использовать данные проверочные листы при подготовке к контрольному (надзорному) мероприятию, а также для самоконтроля (самопроверки). 
Кроме того, в целях подготовки к проверке вы можете обратиться за проведением аудита пожарной безопасности. 
	[bookmark: p59]  4. Как проводится проверка пожарной безопасности 


Проверка пожарной безопасности осуществляется путем проведения органами государственного пожарного надзора контрольных (надзорных) мероприятий (ч. 4 ст. 56 Закона N 248-ФЗ, п. 1 Положения о пожарном надзоре). Это могут быть (п. п. 30, 31 Положения о пожарном надзоре): 
· инспекционный визит (плановый и внеплановый); 
· рейдовый осмотр (плановый и внеплановый); 
· выездная проверка (плановая и внеплановая); 
· документарная проверка (только внеплановая); 
· выборочный контроль (только внеплановый). 
Плановые и внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия в области пожарного надзора всегда предполагают взаимодействие с контролируемым лицом (ч. 2 ст. 56 Закона N 248-ФЗ, п. п. 30, 31 Положения о пожарном надзоре). 
При рейдовых осмотрах и выездных проверках проверяющие обязаны использовать проверочные листы (п. 10 Требований, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.10.2021 N 1844). 
Отметим, если в соответствии с жилищным законодательством собственники помещений выбрали непосредственное управление многоквартирным жилым домом высотой до 28 м, федеральный государственный пожарный надзор на таком объекте проводится в форме рейдового осмотра (п. 33(1) Положения о пожарном надзоре). 
При выборе вида планового контрольного (надзорного) мероприятия орган государственного пожарного надзора учитывает принцип оптимального использования своих материальных, финансовых и кадровых ресурсов, которые нужны, чтобы оценить противопожарное состояние объекта надзора в рамках имеющихся сведений о его правообладателях, а также сроков проведения соответствующих мероприятий (п. 30(1) Положения о пожарном надзоре). 
Перед тем как начать контрольное (надзорное) мероприятие на территории вашей организации, пожарные инспекторы обязаны (ч. 7 ст. 65 Закона N 248-ФЗ): 
предъявить вам свои служебные удостоверения; 
предъявить решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, или заверенную печатью бумажную копию. В числе прочего в нем должны быть указаны должностные лица, которые будут его проводить (п. 5 ч. 1 ст. 64 Закона N 248-ФЗ); 
сообщить учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 
Кроме того, вам должны предоставить: 
· информацию и документы, относящиеся к проверке пожарной безопасности, в том числе сведения о согласовании мероприятия с органами прокуратуры, когда такое согласование требуется (п. 6 ч. 1 ст. 29 Закона N 248-ФЗ); 
· информацию об экспертах (экспертных организациях), привлекаемых для проведения контрольного (надзорного) мероприятия (ч. 9 ст. 65 Закона N 248-ФЗ). 
При проведении контрольного (надзорного) мероприятия вы должны представить необходимые документы и обеспечить доступ проверяющих к объекту надзора (п. п. 1 - 3 ч. 2 ст. 29, п. 14 ч. 1 ст. 64 Закона N 248-ФЗ). Вы можете не только присутствовать при проведении мероприятия, но и давать свои объяснения проверяющим по возникающим у них вопросам (п. 1 ст. 36 Закона N 248-ФЗ). 
Срок проверки пожарной безопасности зависит от того, какое контрольное (надзорное) мероприятие проводится. 
Рейдовый осмотр, документарная проверка и выездная проверка проводятся в срок не более 10 рабочих дней, при этом срок взаимодействия с вами в период проведения рейдового осмотра не может превышать одного рабочего дня, а общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать для СМП - 50 часов, для микропредприятия - 15 часов (ч. 7 ст. 71, ч. 7 ст. 72, ч. 7 ст. 73 Закона N 248-ФЗ). 
Инспекционный визит в одном месте осуществления деятельности вашей организации не может превышать одного рабочего дня (ч. 5 ст. 70 Закона N 248-ФЗ). 
Выборочный контроль проводится в срок, который обычно требуется для изъятия проб (образцов) продукции и проведения необходимых экспертиз (ч. 3 ст. 69 Закона N 248-ФЗ). 
Обратите внимание, что срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия может быть приостановлен руководителем (заместителем руководителя) органа пожарного надзора, если необходимо провести экспертизы или испытания. Такая приостановка возможна на срок их осуществления (ч. 13 ст. 65 Закона N 248-ФЗ). 
Если контрольное (надзорное) мероприятие с взаимодействием провести невозможно, например, из-за вашего отсутствия по месту осуществления деятельности или его невозможно провести или закончить в связи с какими-либо вашими действиями (бездействием), то будет составлен соответствующий акт с указанием причин, по которым оно не проведено или не закончено. При этом до истечения срока проведения мероприятия инспектор вправе в любое время совершить контрольные (надзорные) действия, предусмотренные им (ч. 10 ст. 65 Закона N 248-ФЗ). В дальнейшем руководитель (заместитель руководителя) органа пожарного надзора может решить провести такое же мероприятие в отношении вашей организации без предварительного уведомления и без согласования с органами прокуратуры (ч. 11 ст. 65 Закона N 248-ФЗ). 
	[bookmark: p85]  5. Что проверяют при плановой проверке пожарной безопасности 


Во время проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении вас проведут инспекционный визит, рейдовый осмотр или выездную проверку, чтобы оценить, соответствует ли объект требованиям пожарной безопасности (п. 30 Положения о пожарном надзоре). 
Если вы ранее заказывали расчет по оценке пожарного риска, то проверка будет проводиться с рядом особенностей. В данном случае будут проверять соответствие данных (фактических и указанных в расчете по оценке пожарного риска), а также самого отчета установленным правилам. 
	  5.1. Какие документы потребуются при проверке пожарной безопасности 


Проверяющие могут потребовать документы, которые свидетельствуют о том, что требования пожарной безопасности соблюдены. 
	  5.2. Какие контрольные (надзорные) действия проводятся при проверке 


В зависимости от конкретного контрольного (надзорного) мероприятия пожарные инспекторы могут (п. п. 32, 33 Положения о пожарном надзоре): 
· осматривать объект (за исключением жилых помещений в жилых домах); 
· отбирать пробы (образцы) продукции для их исследования, испытания, измерения; 
· опрашивать и получать письменные объяснения; 
· истребовать необходимые документы; 
· проводить испытание; 
· проводить экспертизы, инструментальные обследования. 
В ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия инспектор также может консультировать вас по вопросам, связанным с организацией и осуществлением проверки пожарной безопасности (ч. 2 ст. 50 Закона N 248-ФЗ). 
	[bookmark: p102]  6. Что проверяют при внеплановой проверке пожарной безопасности 


Что будут проверять, зависит от основания проведения внепланового мероприятия. Например, если оно проводится для проверки исполнения предписания - проверят только выполнение этого предписания (ч. 1 ст. 95 Закона N 248-ФЗ). 
Если ранее вы заказывали расчет по оценке пожарного риска, то отчет об этом проверят в любом случае (п. 43 Положения о пожарном надзоре). 
	  
[bookmark: p106]7. Чем заканчивается проведение контрольного (надзорного) мероприятия при проверке пожарной безопасности 


Это зависит от того, выявлены у вас нарушения требований пожарной безопасности или нет. 
	  7.1. Если не выявлены нарушения 


В таком случае по итогам контрольного (надзорного) мероприятия, проведенного органом пожарного надзора (всегда предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом), по месту нахождения этого органа составляется акт контрольного (надзорного) мероприятия (ч. 2 ст. 87 Закона N 248-ФЗ, п. 42 Положения о пожарном надзоре). Сведения об отсутствии нарушений вносятся в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий (ч. 1 ст. 90 Закона N 248-ФЗ). 
	  7.2. Если выявлены нарушения 


В этом случае: 
1)по итогам контрольного (надзорного) мероприятия, проведенного органом пожарного надзора (предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом), по месту нахождения этого органа оформляется акт. В нем указывают, какое именно обязательное требование нарушено и каким НПА и его структурной единицей оно установлено. К акту приобщают доказательства нарушения требований (ч. 2 ст. 87 Закона N 248-ФЗ, п. 42 Положения о пожарном надзоре). Документ вы должны подписать тем же способом, которым он изготовлен. Если вы отказываетесь или не можете подписать акт, об этом делается соответствующая отметка (ч. 3 ст. 88 Закона N 248-ФЗ). 
Если вы не согласны с фактами и выводами, изложенными в акте, вы можете подать в орган пожарного надзора жалобу в электронной форме и приложить к ней необходимые документы или их копии. Сделать это нужно в течение 30 календарных дней (ч. 1, 5 ст. 40, п. 4 ч. 1 ст. 41, ст. 89 Закона N 248-ФЗ). Обратите внимание: обязательно нужно соблюсти досудебный порядок обжалования решения (акта) органа пожарного надзора (ч. 13 ст. 98 Закона N 248-ФЗ, п. 1 Перечня, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.04.2021 N 663); 
2)выдается предписание об устранении выявленных нарушений (пп. "л" п. 12 Положения о пожарном надзоре). Его типовая форма утверждена Распоряжением МЧС России от 03.09.2021 N 777. В предписании указываются сроки устранения, которые должны быть разумными, и (или) мероприятия по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (п. 1 ч. 2 ст. 90 Закона N 248-ФЗ). Если вы не выполнили предписание в установленный срок, вас могут оштрафовать. 
Предписание вы можете обжаловать так же, как акт контрольного (надзорного) мероприятия. Для этого направьте в течение 10 рабочих дней с даты выдачи предписания жалобу в электронной форме в орган пожарного надзора. Обратите внимание, соблюдение досудебного порядка обжалования решения (предписания) органа пожарного надзора является обязательным (ч. 1, 6 ст. 40, ч. 13 ст. 98 Закона N 248-ФЗ, п. 1 Перечня, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.04.2021 N 663); 
3)принимаются меры по привлечению вас к ответственности за нарушение требований пожарной безопасности (п. 3 ч. 2 ст. 90 Закона N 248-ФЗ). 
Кроме того, вам могут выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований и (или) провести профилактические мероприятия (п. 5 ч. 2 ст. 90 Закона N 248-ФЗ). 
Обратите внимание: если в ходе организации и (или) проведения контрольного (надзорного) мероприятия либо профилактического мероприятия будет установлено, что имеет место эксплуатация здания (помещения, сооружения), строительство которого не завершено, а также эксплуатация жилых помещений не в соответствии с установленным классом функциональной пожарной опасности и (или) проектной документацией, органом государственного пожарного надзора в течение трех рабочих дней направляется соответствующая информация в органы прокуратуры, ОВД, органы местного самоуправления для принятия мер в рамках предоставленных полномочий (п. 36 (1) Положения о пожарном надзоре). 
	  


	9. Каковы особенности проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий до 2030 г.


По общему правилу до 2030 г. в планы проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий включаются мероприятия только в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, опасным производственным объектам II класса опасности, гидротехническим сооружениям II класса (п. 11(3) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336). 
Не позднее чем за два месяца до даты начала проведения планового мероприятия контролируемое лицо может обратиться в контрольный (надзорный) орган с просьбой провести профилактический визит. Он проводится не позднее чем за один месяц до даты проведения планового мероприятия. Дата его проведения должна быть предварительно согласована с контролируемым лицом любым способом, позволяющим подтвердить согласование. Если профилактический визит проведен в течение трех месяцев до даты проведения планового контрольного (надзорного) мероприятия, контрольный (надзорный) орган может исключить плановое мероприятие из плана (п. 11(3) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336). 
В планы не включаются плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении следующих государственных и муниципальных учреждений: 
· учреждений дошкольного и начального общего образования, основного общего и среднего общего образования; 
· учреждений, осуществляющих деятельность в области здравоохранения, социального обслуживания детей, общественного питания детей (в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, оказание услуг по воспитанию и обучению, отдыху и оздоровлению, предоставлению мест временного проживания, социальных, медицинских услуг). 
Важное условие - объекты контроля указанных учреждений должны быть отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска. В отношении таких учреждений может быть проведен профилактический визит, от которого нельзя отказаться. 
Эти выводы следуют из п. 11(4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336. 
[bookmark: p122]


  
Пример в КонсультантПлюс: в Быстром поиске наберем «проверка пожарной безопасности»
· Выберем вкладку Консультации
· Перейдем в Готовое решение
· Как организации пройти проверку пожарной безопасности (КонсультантПлюс, 2024)
	10.Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности: кто несет и в какой мере
За нарушение требований пожарной безопасности установлена административная ответственность. К ней могут привлечь организацию, индивидуального предпринимателя, должностное лицо и просто гражданина. 
В частности, если ваша организация нарушает правила пожарной безопасности, то к ответственности могут привлечь не только само юридическое лицо, но и его руководителя. Кроме того, оштрафовать могут лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности. 
Если в результате нарушения правил пожарной безопасности погибли люди или причинен тяжкий вред здоровью, виновные физические лица будут привлечены к уголовной ответственности. 
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К ответственности за нарушение требований пожарной безопасности могут привлечь лицо, в действиях которого обнаружен состав соответствующего административного правонарушения или преступления. 
Административную ответственность несут организации, нарушающие правила пожарной безопасности, индивидуальные предприниматели, должностные лица и граждане (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ). 
При этом в качестве должностного лица могут привлечь как руководителя организации-нарушителя, так и работника, ответственного за пожарную безопасность. Именно эти лица обязаны организовать и обеспечить выполнение юридическим лицом требований пожарной безопасности. Поэтому в случае совершения правонарушения в области пожарной безопасности они несут административную ответственность как должностные лица. Такой вывод можно сделать из примечания к ст. 2.4 КоАП РФ. Такой же позиции придерживается Научно-консультативный совет при Федеральном арбитражном суде Уральского округа (см. п. 7 Рекомендаций). 
Надо учитывать, что сотрудник, ответственный за пожарную безопасность, не всегда может выполнить требования закона самостоятельно. Поэтому чаще наказывают именно руководителя организации. Но может сложиться ситуация, когда и ответственный сотрудник, и руководитель, и юридическое лицо будут одновременно привлечены к административной ответственности (пп. 18 подраздела 1.2 Докладов, утвержденных МЧС России 16.10.2017). 
К уголовной ответственности, в отличие от административной, можно привлечь только физическое лицо (ст. ст. 19, 219 УК РФ). Им может оказаться и руководитель организации, и лицо, ответственное за противопожарную безопасность, если в их действии (бездействии) есть состав преступления. Главное, чтобы виновник был лицом, на которое возложена обязанность исполнять (постоянно или временно) правила пожарной безопасности (п. 3 Постановления Пленума ВС РФ от 05.06.2002 N 14). 
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Основной вид наказания за нарушение правил пожарной безопасности - штраф. В определенных случаях вместо штрафа юрлицу и ИП может быть назначено административное приостановление деятельности. Основная норма, предусматривающая административную ответственность за нарушение правил пожарной безопасности, - ст. 20.4 КоАП РФ. Кроме того, штрафы предусмотрены за нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на транспорте (ст. ст. 8.32, 11.16 КоАП РФ). 
Вы можете обойтись предупреждением за нарушение требований пожарной безопасности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, если при этом (ч. 2 ст. 3.4, ч. 3.5 ст. 4.1 КоАП РФ): 
нарушение совершено впервые; 
· имущественный ущерб никому не причинен; 
· нет вреда (в частности, жизни и здоровью людей, окружающей среде) и угрозы его причинения; 
· нет угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций. 
Штраф заменят предупреждением также при привлечении к ответственности по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ, если правонарушение выявлено в ходе государственного контроля (надзора), муниципального контроля, совершено впервые и при определенных обстоятельствах (ч. 2 ст. 3.4, ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ). 
Административное приостановление деятельности юрлица, ИП на срок до 30 суток возможно в следующих случаях (ч. 2.1, 6 ст. 20.4 КоАП РФ): 
· повторно нарушены требования пожарной безопасности на объекте защиты, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, например не обеспечена работоспособность или исправность противопожарного водоснабжения, электроустановок, автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации; 
· из-за нарушения требований пожарной безопасности возник пожар и уничтожено или повреждено чужое имущество либо причинен легкий или средней тяжести вред здоровью человека. 
Если в результате нарушения возник пожар и причинен тяжкий вред здоровью человека или смерть, то возможно административное приостановление деятельности юридического лица на срок до 90 суток (ч. 6.1 ст. 20.4 КоАП РФ). 
	  
2.1. За какие нарушения требований пожарной безопасности и в каком размере могут наложить штраф 


В зависимости от конкретных обстоятельств нарушителю требований пожарной безопасности могут назначить наказание в виде штрафа: 
  
	Нарушение 
	Субъект ответственности 
	Штраф, руб. 

	Нарушение требований пожарной безопасности (кроме нарушений пожарной безопасности в лесах и на транспорте) (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ) 
	Гражданин 
	5 000 - 15 000 

	
	Должностное лицо 
	20 000 - 30 000 

	
	ИП 
	40 000 - 60 000 

	
	Юрлицо 
	300 000 - 400 000 

	Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима (ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ) 
	Гражданин 
	10 000 - 20 000 

	
	Должностное лицо 
	30 000 - 60 000 

	
	ИП 
	60 000 - 80 000 

	
	Юрлицо 
	400 000 - 800 000 

	Повторное нарушение определенных требований пожарной безопасности на объекте защиты, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска (ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ) 
	Гражданин 
	12 000 - 20 000 

	
	Должностное лицо 
	30 000 - 60 000 

	
	ИП 
	60 000 - 80 000 

	
	Юрлицо 
	400 000 - 800 000 

	Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее (ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ): 
- возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества; 
- причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека 
	Гражданин 
	40 000 - 50 000 

	
	Должностное лицо 
	80 000 - 100 000 

	
	ИП 
	90 000 - 110 000 

	
	Юрлицо 
	700 000 - 800 000 

	Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее (ч. 6.1 ст. 20.4 КоАП РФ): 
- возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека 
	Юрлицо 
	1 000 000 - 2 000 000 
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Уголовная ответственность наступает за нарушение требований пожарной безопасности лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению. Нарушение, за которое привлекают к ответственности как за нарушение правил пожарной безопасности, может быть совершено только по неосторожности. Наказание зависит в том числе от наступивших последствий. 
  
	Последствие нарушения 
	Наказание 

	Тяжкий вред здоровью человека (ч. 1 ст. 219 УК РФ) 
	- штраф в размере до 80 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев; 
- ограничение свободы на срок до трех лет; 
- принудительные работы на срок до трех лет; 
- лишение свободы на срок до трех лет 

	Смерть человека (ч. 2 ст. 219 УК РФ) 
	- принудительные работы на срок до 5 лет; 
- лишение свободы на срок до 5 лет 

	Смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 219 УК РФ) 
	- принудительные работы на срок до 5 лет; 
- лишение свободы на срок до 7 лет 


  
При назначении наказания в виде принудительных работ или лишения свободы возможно дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет (ч. 1 - 3 ст. 219 УК РФ). 

11.Новости законодательства по пожарной безопасности
Источники:
· Обзоры  Новое в законодательстве  список обзора уточнить по Тексту в документе: ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ;
· Обзоры  Аналитические обзоры правовой информации  Актуальные темы  список обзора уточнить Поиск в списке: ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ;
· [bookmark: _GoBack]Последние документы по теме в ИБ Республика Татарстан.
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